
南通职业大学钟秀校区学生公寓洗浴

热水BOT项目

磋商采购文件

采购文件编号：ZRNT20230421

南通职业大学
2023年08月01日

目   录
第一部分  磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第一部分  磋商公告

受[南通职业大学]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通职业大学钟秀校区学生公寓洗浴热水BOT项目](项目编号:ZRNT20230421)进行磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

项目概况

(南通职业大学钟秀校区学生公寓洗浴热水BOT)项目的潜在供应商应在南通职业大学网站获取采购文件，并于2023年08月12日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20230421

项目名称：南通职业大学钟秀校区学生公寓洗浴热水BOT项目

类型：服务

所属行业：其他未列明行业 

管理费用费率限价：不低于营业收入的10% ，投标费率低于10%的作无效标处理。
采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：工期40天（含清洁卫生、施工清退场以及验收等），具体开工日期以采购人书面通知为准。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.提供营业执照复印件加盖公章；

3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；

4.具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质且同时具有企业安全生产许可证证书。
三、获取采购文件

时间：2023年08月01日至2023年08月08日

地址：南通职业大学网站。

方式：自行下载磋商文件。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

2023年08月12日09点30分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受磋商响应文件。

地点：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦2107室，如有变动另行通知。
五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：见面磋商模式，供应商在南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦2107室参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通职业大学　　　　　　　　　　　　

联系人：卢老师
联系方式：15806296602
2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

联系方式：王  工 0513-55887688

第二部分 磋商须知

一、总则

1.采购方式
1.1 本次采取磋商采购方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目文件费300元/份，在获取采购文件时支付给代理机构，无论成交与否不予退还。
4.3本项目招标代理费按建设资金的1.3%计收，专家评委费按实收取，由成交供应商承担。供应商在报价时应综合考虑（不单列）。因成交供应商原因影响成交结果的，相关费用不予退还。
5.磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

二、磋商文件

1.磋商文件构成
1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清
2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.磋商文件的修改
3.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在南通职业大学网站公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成
2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期
3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交
1.1响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、价格文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于其他磋商文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

1.3纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、文件名称、供应商名称等关键信息。密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。
1.5递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交磋商文件，即视为已响应参加采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因供应商自身原因造成的磋商响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收
3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改
4.1 响应文件的撤回

4.1.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其磋商响应文件。

4.1.2 供应商撤回磋商响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在磋商公告中规定的时间和地点参加磋商活动。

1.2 磋商活动的文件密封性检查工作由采购代理机构组织。
1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件密封性检查、磋商结果确认等工作，按照采购代理机构指引进行。
2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用磋商的采购项目，评审专家应当从采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，或者从代理机构的采购专家资源库中随机抽取。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7评审总得分相同的，报价低者确定为第一成交候选人；报价得分仍然相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定第一成交候选人。

5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。
6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。



6.1.1供应商在规定的时间内未成功提交磋商响应文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。 

6.1.5响应费率低于本项目最低费率。 

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合合格供应商资格条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求盖章、密封的。

6.1.13投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按采购人相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。 

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“南通职业大学网站”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

质疑受理联系地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1004，联系电话：0513-55887688。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合上述规定的质疑。

2.5.2 超出采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书
3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分  项目需求

请投标供应商制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

一、项目概况及总体要求

本期建设包括钟秀校区5栋学生公寓，共有宿舍约600间，洗浴热水全部入户，建设资金暂估约200万元。其中楼宇中的部分管道、线路已经由学生宿舍改造总包方敷设完成（洗浴热水剩余部分由成交供应商实施，相关建设费用由成交供应商承担）。

投标供应商自行进行现场踏勘，并根据布局情况提出完善的热水系统设计、中标后应给出改造总体的施工图，并由采购人审核。

	序号
	楼栋
	楼层数
	房间数
	住满人数

	1
	10号学生公寓
	6层
	112间
	645人

	2
	11号学生公寓
	5层
	103间
	591人

	3
	12号学生公寓
	6层
	142间
	828人

	4
	13号学生公寓
	5层
	103间
	593人

	5
	14号学生公寓
	6层
	136间
	796人

	合计
	596间
	3447人


注：

1.上表数据仅供参考。

2.表内所列房间数为当前学生公寓改造房间数，住满人数为所列房间可提供床位数。

3.在合同履行期间，校方不保证不对房间进行调整，不保证学生入住率和设备使用率。请投标供应商注意可能发生的房间数变化、入住率、设备使用率风险。

（一）建设模式

本项目采用“建设-运营-转让”（BOT）模式，引进有经验、有实力的社会企业进行全额投资并提供经营管理服务。

项目合作期限约为9年，运营开始期限为2023年10月10日，运营期限截至2032年7月10日。自项目正式开始运营起计算，运营期间产权归投标供应商所有，项目到期后设备全部移交学校，产权归校方。

如遇政府规划调整或其他不可抗因素影响，成交供应商应无条件与采购人解除合同，双方无违约责任。

（二）收费标准

1.成交供应商应按实际使用量承担管理、运营过程中产生的水电费。参考南通市居民用水、用电价格，自来水单价暂定为 2.83 元/吨，用电单价暂定为 0.54 元/度。如政策性调整，水电费收费标准同步调整，风险由供应商承担。

2.成交供应商因安全责任事故等产生的其他费用，采购人有权在履约保证金中作相应的扣除。

3.成交供应商在提供洗浴服务过程中，必须按照学校规定的终端热水收费标准向学生收取费用。

4.投标供应商应认真勘察施工现场，复核施工工程量，且应自行考虑因各种困难因素发生的费用，充分做好成本投入和回收盈利的测算。

5.终端热水单价为50元/吨。学校整体搬迁时，根据全校洗浴热水供应情况变化，经双方协商，可对热水价格和管理费进行适度调整。

6.成交供应商须在合同中明确投资额。成交供应商应将建设资金的10%作为履约保证金缴纳至采购人指定账户。

二、项目技术要求

（一）本工程由成交供应商在钟秀校区内实施，具体内容如下:
1.根据学生公寓实际情况，深化设计空气源热泵热水供应系统、热供回水管网系统、热水管理系统（含APP或小程序）、设备远程监控系统、数据综合分析系统等系统；

2.空气源热泵机组、储热水箱、热水增压泵、加热循环管路系统、设备管网保温及配套设施的采购、制作及设计安装；

3.各种配电装置、控制器及线路的采购、制作及安装；

4.空气源热泵热水供应控制系统及附属配套设施的采购、制作及安装；

5.设备基础平台的制作（含绿植移植、土地平整、混凝土浇筑、隔音墙安装、新种绿化等一切项目）；

6.热供回水管网系统及相关配套工程的采购及安装；

7.设备、管网的保温工程施工；

8.淋浴间硬件设施装修、淋浴设施的采购、制作及安装；

9.控制系统、系统布网线路的采购、制作及安装；

10.采购人提供进水主水源和设备主电源位置，成交供应商自行接入（含水管、电缆铺设）；

11.空气源热泵机组的减震、降噪措施；

12.中标后，施工及运营过程中，采购人不进行任何投资。投标供应商应充分考虑各项潜在建设需求，以便确保所有设备实施正常运行。

13.采购人负责提供必要的现有水电接口，成交供应商在整体设计时应充分考虑现有接口的状态。

（二）设计原则

1.不破坏学生宿舍楼宇结构、外观，各类管道走向最优化，对校园整体环境影响最小，设备噪声影响最低为原则。

2.学生人均热水使用量要考虑男女生比例以及一定的安全使用预留，水箱容量不低于45升/人（以55℃热水为准、总体用量由投标供应商计算并在方案及所投空气源热泵机组数量中明确总量），但该要求不构成采购人对实际热水用量的承诺。
（三）热水指标要求

1.空气源热泵主机出水水温≥ 55℃；

2.保温水箱出口水温 45-55℃（根据季节调整）；

3.最远终端出口实测水温：春秋季≥43℃，夏季≥40℃，冬季≥47℃；回水管温度必须高于上述温度；

4.水量要求：淋浴头出水量≥8L/分钟；

5.变频增压供水，保证出水压力稳定；配备热水管路循环系统，实现3至5秒钟出热水。
6.水质须满足《生活饮用水卫生标准》,同时出水水硬度75-100mg/L。设计及建设须符合国家、行业相关标准的要求。

7.保证在环境温度极度寒冷时段内的制热水量与供热水量同常温时一样，不影响使用热水需求。

（四）设备及材料要求

投标供应商根据项目设计方案，组织采购本项目所需的设备、材料，所购设备、材料必须符合招标要求和国家相关安全标准。所有设备要附出厂证明、合格证、装箱单等资料。热水供应系统应设置独立的供水泵、循环水路装置以及备用机组，确保高标准满足学生洗浴需求。

★1.空气源热泵机组

热泵机组采用循环式供应热水，必须是符合低碳、环保、安全标准的产品。投标时提供空气源热泵投标相对应型号规格的质量检测报告复印件（加盖公章）；

（1）热泵能效比COP值在标准工况下必须达到4.4以上；

（2）热泵主机压缩机采用知名品牌热泵专用涡旋压缩机，风机电机必须采用高效节能、低噪音、经久耐用的轴流风机，制冷剂应采用环保型产品，符合国家相关行业规定。

（3）热泵机组有冬季智能化霜技术和防冻设计，必须确保在-10～43℃气温条件下设备均能正常制水，不得配置电辅热装置。

（4）热泵机组具有掉电记忆功能、定时开机功能，具有高压保护、压缩机过流过载保护、启动延时、水流开关、水温超高温保护、防溢保护、漏电保护（机组漏电时迅速切断总电源、确保洗浴人身安全）、停水停电保护、故障自检等多重安全保护。

2.保温水箱

（1）采用不锈钢材质，模块化安装。内胆采用食品级304不锈钢，底板厚度不小于 2.5mm，侧板厚度不小于 2.0mm，上顶板厚度不小于 1.5mm；外保护壳采用0.5mm厚304不锈钢或更高标准的材质，厚度应符合国标要求。

（2）水箱保温厚度不低于60mm，采用聚氨酯发泡保温材料。环境温度20℃时，55°C的热水放置12小时水箱水温下降≤2°C。

（3）水箱需具备温度、水位显示和控制功能等。

（4）必须留有备用接口，在空气源热泵机组检修时，外购热水可通过该接口注入水箱。

（5）需采取有效措施或技术方案满足热水水箱周期性 60℃灭菌。

3.机组循环泵（含增压泵）

推荐选用“南方”“威乐”“格兰富”或同等档次优质品牌，要求使用寿命不低于10年，一用一备。

要求运行噪音低，启动平稳。

4.变频供水设备

变频器推荐选用“西门子”“ABB”“施耐德”或同等档次优质品牌，供水泵推荐选用“南方”“威乐”“格兰富”或同等档次优质品牌，采用直流变频控制，热水循环泵做到自动控制，要求使用寿命不低于10年，运行噪音低，启动平稳。供水泵一用一备。

5.热水计量系统

（1）推荐选用“凯路”“中卡”“紫宇”或同等档次优质品牌，水控设备必须采用计量模式，安装热水管上，不得安装在混合管道上，计量精度必须达到国家标准，按照热水流量进行计费。

（2）开工前成交供应商需制定详实的计费系统方案，方案获得采购人许可后方可实施，采购人有权要求成交供应商对方案进行合理的调整，所产生的一切费用由成交供应商承担。

★6.热水管理系统平台

热水管理平台能够打通热水生产、热水消费、设备监控、运维巡检、故障报修等多个业务环节，实现对一线运维业务的全程管理，对热泵系统运行状态的实时感知及故障预警，以及对项目整体运营效益的数据分析及综合评价。具体功能要求如下（投标时需提供相应的截图证明材料）：

（1）设备远程监控功能。热水管理平台具备对热泵系统工作状态、水箱液位、水温数据实时监测，对水电表自动抄表，查询相关历史数据等功能。定时补水，供水采用变频供水，查看并随时调节供水压力。

（2）综合管理功能。热水管理平台能够管理前端设备，方便日常运行维护，查询故障报修及维修完成情况。

（3）数据综合分析。热水管理平台能够对项目收入、成本、毛利、水电比、水电费占比、水损、报修及维修工作完成率、运维工作完成情况等指标进行综合分析；具备对异常消费（低消费、零消费、无消费异常）的分析预警功能。以项目或单套热泵系统为单位进行相关业务报表查询与统计等功能。

（4）收费统合功能。热水管理平台能够管理学生收费，支持学生通过支付宝、微信等第三方支付系统付款，产生的相关手续费由中标方承担。支持使用手机端实现收退费或消费后付款，查询消费记录。学生缴纳的相关费用直接进入学校财务指定账户。

（5）后台监控功能。成交供应商无条件向采购人开放所有软件后台，便于采购人查看热水系统运行数据，便于了解和掌握与学生洗浴有关的消费、报修等所有数据信息。学校通过后台可以监管营业收入，查询、统计、监管热水系统的消费明细。

7.管道

（1）管道及配件推荐选用“中材”“强荣”“公元”“联塑”等品牌或同等档次优质品牌。

（2）热水及回水系统管道采用PRCR复合保温管，内管为PPR管，外管为PVC管，中间层为聚氨酯保温层。支管道采用PPR管。

（3）所有走明管的管路，应考虑保温及防烫伤措施。

8.花洒、阀门

花洒（至少包括龙头、阀芯等部位）以铜或更高等级材料为主要材质，推荐“箭牌”“九牧”“法恩莎”“恒洁”或同等档次品牌。闸阀、排气阀、止回阀等阀门采用全铜材质，推荐“冠龙”“埃美柯”“良工”或同等档次品牌。

9.电线电缆

推荐选用“江南”“远东”“上上”或同等档次品牌的国标铠装电缆。

10.控制元件

推荐选用“德力西”“正泰”“施耐德”或同等档次优质品牌元器件。

11.其他涉及材料及元器件需采用一线品牌。

12.中标后应提供详细的施工图。

13.采购人建议材料/设备品牌范围的，各供应商必须按采购文件规定的品牌范围进行响应报价。成交后必须按采购文件规定的品牌之一或同等档次及以上优质品牌报采购人确认后进行采购，报采购人确认后方可进场。采购人保留材料/设备在建议品牌中选用任一品牌的权力，但价格不作调整。本工程采购人提供的主材/设备品牌范围表如下：

主要材料/设备建议品牌表

	序号
	材料设备名称
	品牌范围
	备注

	1
	机组循环泵（含增压泵）
	南方、威乐、格兰富
	

	2
	变频器
	西门子、ABB、施耐德
	

	3
	供水泵
	南方、威乐、格兰富
	

	4
	热水计量系统
	凯路、中卡、紫宇
	

	5
	管道及配件
	中材、强荣、公元、联塑
	

	6
	阀门
	冠龙、埃美柯、良工
	

	7
	电线电缆
	江南、远东、上上
	

	8
	控制元件
	德力西、正泰、施耐德
	

	9
	花洒
	箭牌、九牧、法恩莎、恒洁
	


以上设备如采用非建议品牌时，投标时需提供：

（1）应同时提供书面申请报告（申请报告须加盖单位公章、法定代表人私章或签字、联系人姓名电话）；

（2）应同时提交拟更换品牌的设备在品牌、技术指标等方面不低于采购人推荐品牌的相关证明材料（如提供拟投产品详细技术参数说明文件复印件、与任意一个推荐品牌产品详细技术参数的对比清单、各类认证证明文件复印件等证明材料，以上材料需盖产品生产厂家或政府产品技术质量监督部门公章）。

（3）当三分之二评委认定所选品牌性能及主要技术参数优于或相当于推荐品牌的为有效标，否则将作无效响应文件处理。

14.设计方案中应明确室内淋浴设备（包含但不限于混水阀、花洒、软管、支架、置物架等）和效果图，其中温控混水阀须为全铜芯或陶瓷芯。

15.未尽事宜，中标方应无条件服从采购人的要求。

（五）改造要求

1.室外机组围栏及系统的基础硬化

（1）应同时提供围栏及系统的基础硬化配套设施，系统放置地面，需要安装围栏，成交供应商自行购置绿植搭配融入校园环境。

（2）应充分考虑设备机组的降噪、减震、避雷及用电安全等因素。

2.热水管网系统

（1）热水主管路室内外部分全部采用PRCR复合保温管，内管为 PPR 管，外管为 PVC 管，中间层为聚氨酯保温层。支管采用PPR热水管。

（2）公寓热水管网采取同程供水，避免末端淋浴龙头出现水不热现象。因原有管路管道施工不便的，主管路可在走廊，支管通往淋浴间。

（3）每个淋浴花洒与主干管之间需设置阀门，方便检修。

（4）冷热水管网设计优化，冷热水压力差不大于0.6帕。保证冷热水可通过控水阀调至横热温度。

3.其他要求：

（1）确保安全性。使用防水型设施设备并作等电位处理；使用安全电压、表面无尖锐立角。

（2）提供施工图。成交供应商在施工图设计时应充分考虑热水系统的特殊性，充分考虑安全性因素，必须符合国家有关设计规范要求。

（六）主要设计、验收依据

设计和施工应由具有资质的单位进行，符合国家现行标准，通过校方审核后方可实施。热水系统设计、安装施工应符合但不限于下列标准规范：

1.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2014

2.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016

3.《设备及管道恒温技术通则》GBT4272-2008

4.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

5.《建筑给排水设计规范》GB50015-2019

6.《给水排水工程管道结构设计规范》gb50332-2017

7.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

8.《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集 16S401《 管道和设备保温、防结露及电伴热》

9.《建筑结构荷载设计规范》GB50009-2012

10.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

11.《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

12.《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019

13.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

14.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

15.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

16.《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB 21362-2008

17.《家用和类似用途电器的安全、热泵、空调器和除湿机的特殊要求》GB 4706.32-2012

18.GB 18430.1-2007《蒸发压缩机循环冷水（热）泵机组第 1 部分工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》

19.JB/T 8702-1998《屋顶式风冷空调（热泵）机组》

20.GB 50555-2010《民用建筑节水设计标准》

21.《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 有最新的标准以新版标准为准。

（七）安装施工要求

应符合国家能源局发布的《空气源热泵热水工程施工及验收规范》（标准号：NB/T34067-2018）相关要求。
1.中标方工程改造施工过程中必须保证施工现场安全、环境卫生清洁；建筑施工垃圾运出校园之外等项工作均由中标方负责。

2.施工过程中发生安全事故由中标方承担，中标方对采购人各类设备设施造成损失，按原价赔偿。

3.不得破坏建筑物的结构和承载能力，不得破坏建筑物附属设施。

4.安装施工方案（含水电线路）必须书面报校方同意后方可实施。

5.整个系统在运行或静态时均不出现渗漏水现象，安装符合验收标准规定的指标，水温、水质检验符合设计要求。

6.工程质量

工程质量符合招标文件、投标文件要求与承诺，质量标准执行国家相关规范要求。设备质量符合国家现行相关技术规范和技术标准，设备技术参数应与招、投标文件一致，与实测数据相符。涉及隐蔽工程施工的按隐蔽工程施工的相关规范执行。

7.施工材料确认

本工程所有材料必须按工程管理的有关要求进行报验、检测，经学校验收合格后方可进场施工。

8.施工安全

本工程设计、施工均由有相应资质的单位实施。项目负责人必须是具有丰富管理经验的工程技术人员。必须符合安全施工的要求，合同期间发生的一切安全事故，由成交供应商负全部责任。建筑垃圾需按指定地点堆放并及时清运，竣工之前，成交供应商负有清洁室内外卫生的义务。成交供应商须在学校指导下安装水电表，在施工结束后按实用量向学校缴纳施工用水电费。施工过程中，成交供应商必须采取合理的措施，减少对学校正常工作秩序的影响。有动工作业的经学校有关部门报备，同意后方能动工。

★9.安装调试及工程验收

工期40天（含清洁卫生、施工人员及设施清场以及验收等），具体开工日期以甲方书面通知为准。以《空气源热泵热水工程施工及验收规范》（标准号：NB/T34067-2018）作为验收依据。
10.成交供应商须在签订合同前，与学校明确施工安装时间节点。学校定期或不定期安排人员到现场进行过程监控。监控方法包括但不限于查看物料进货合同或发票、抽检相关产品、监控施工工艺及质量、督促生产安装进度等。成交供应商必须完全响应采购人的合理要求。

三、服务与管理要求

1.洗浴热水系统运营维护由成交供应商负责，必须组建满足工作需要、符合采购人要求的服务团队、制订具体的管理制度与细则。淋浴间内醒目处粘贴浴室管理人员电话和常用报警电话、提示标语等。设置24小时服务热线，接到电话30分钟内到达现场，1小时内完全解决故障问题。

投标供应商应配备足够的服务管理人员，对项目进行24小时精细化管理，对系统进行管理、监控、维修；对设备和供应时间进行优化调节，确保系统处于最佳和最节能状态；对学生使用情况进行回访、检查；主动发现问题并处理问题。人员应与成交供应商签订劳动合同，合同期内人员应固定，如需调整，应提前向采购人报备。

2.洗浴热水系统必须支持学生通过APP或小程序实现自主故障报修，并确保设备完好运行,设备维修处理及时。报修后台应全部向采购人开放，后台应提供报修人、报修内容、报修地点、完成维修时间、维修人等基本信息。普通维修超过24小时未修复的，每次扣除履约保证金500元。
3.成交供应商必须根据采购人要求安排供热时间，具体供热时段按照采购人要求设置（寒暑假可根据留校学生情况进行调整，但需报采购人批准）。

4.热水水价必须由采购人设置，成交供应商不得随意设置。一经发现成交供应商有自行设置热水价格的行为，采购人有权终止合同并移交公安机关立案处理，并向中标人提出索赔。

5.对学生投诉、服务不到位、满意度测评不符合要求的处理

（1）成交供应商必须提供优质、周到的服务，针对学生在使用过程中提出的投诉、意见应积极响应并及时妥善解决。如不能妥善解决、不能按采购人出具的整改通知书按时解决或解决不到位的，每发生一起，采购人有权发出扣款通知书并从履约保证金中扣款3000元。如第一次扣款后成交供应商仍不落实整改的，采购人可采取继续发整改通知书等措施，累计达到三次的，采购人有权终止合同，没收履约保证金并重新招标。

（2）履约过程中，采购人定期不定期采用问卷调查等各种形式在学生中对本项服务进行满意度测评，测评结果应大于90%。如测评结果低于90%的，每低一个百分点，从履约保证金中扣款1000元。

6.投标供应商对已投入使用的设备进行定期巡检、保养、维护和消毒，留有相关记录。所投项目系统和收费系统均由投标供应商委派专人负责维修（如属人为破坏，校方负责协助追究当事人责任）。

7.履行合同期间,如履约保证金全部扣完，采购人有权终止合同，责令成交供应商限期撤场，采购人重新招标。

8.成交供应商负责安装漏电保护开关、制作安全操作提示，确保用电安全。投放的所有机器设备必须符合国家质量标准，凡出现设备漏电、自燃、爆炸、烫伤、摔伤、窒息等意外事故，由此造成的一切安全事故，全部由投标供应商负责。

9.做好系统运行宣传工作，如组织使用讲解说明会，张贴使用说明、分发宣传册等。及时公布相关管理制度。在每栋学生公寓进楼大厅指定位置公布驻点维修人员、运营管理人员、片区主管及投诉电话，第一时间接收故障报修通知及处理投诉事件。

10.每月必须提交设备的安全巡检记录及设备的安全使用报告。
四、安全责任

1.成交供应商承接本项目后，应对所有相关工作人员进行安全文明教育，落实安全文明服务措施及明确安全文明目标，确保项目责任清晰，措施得利，提高服务质量。签订《校园安全施工承诺书》并遵照执行。

2.施工过程中，由于施工不当，所产生的安全责任事故由成交供应商负全责，采购人不承担任何连带责任。施工过程中设置安全标示，若由于施工不及时或施工质量不到位，而引起的师生意外伤害，一切责任和费用由成交供应商负责。施工人员的人身交通安全（含上下班的交通安全）、施工引起的学生人身安全由成交供应商负责。

成交供应商在安装运输等过程中须遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于成交供应商管理、运营或安全辅助措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担全部责任。

3.如出现重大安全责任事故的，属于成交供应商违约，成交供应商对受害方做出合理赔偿。如成交供应商不能妥善处理的，采购人有权没收全额履约保证金并终止合同，同时采购人有权通过司法途径追究成交供应商违约责任。

4.在项目建设过程、运营服务过程中，供应商签署安全责任承诺书，承担相应安全责任。

五、违约处理

1.如不能按期完成装修和设备安装并通过验收交付使用，每超过1天，中标单位应支付5000元/天的违约金。

2.合同履行期间，如不能兑现承诺提供服务的，每发现一次扣款2000元。

3.合同期结束后,成交供应商应对设备进行交接，所有设备权益归校方拥有。

注：本章内容须逐条逐项在商务或技术条款中响应。本文打“★”为实质性响应条款，不满足做无效投标处理。

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

见面磋商模式：供应商在采购文件规定的时间和地点参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。  

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由高到低顺序排列。得分且比选报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

成交供应商无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，采购人可以按照评审委员会评审结果，按综合得分从高向低排序，由其他成交候选人递补，或重新组织采购。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	项目
	满分值
	评分细则

	投标供应商实力


	12分
	1.投标供应商通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，且在有效期内，每有一证得2分，最高得6分。

2.热水管理平台获得有效期内的公安部信息系统安全等级保护备案证明的得3分，未提供不得分。须提供相应证书复印件及查询截图证明。
3.水控计费系统完成教育移动互联网应用程序（教育APP）备案，且在有效期内得3分，未提供不得分。须提供相应证书复印件及查询截图证明。

以上证书需提供证书复印件并加盖投标供应商公章，原件备查。

	同类业绩


	10分
	投标供应商提供自 2020 年1月以来（以合同签订日期为准）、服务主体为高校学生的热水洗浴项目的合同，每有一个得2分,最高10分。 
注：同一单位只能作为一个业绩。投标时需提供合同复印件及一个结算周期的结算发票等相关证明材料，并加盖投标供应商公章。

	热泵机组、设备技术要求及制造商实力
	19分
	1.投标供应商所投空气能热泵机组标准工况下（干球温度20℃,湿球温度15℃，出水水温55℃）：COP＞4.8得6分，4.8≥COP＞4.7得5分，4.7≥COP＞4.6得4分，4.6≥COP≥4.5得3分，4.5≥COP≥4.4得1分，COP＜4.4不得分（需要提供具备CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。

2.投标供应商所投空气能热泵机组在环境干球温度≤-10℃、没有辅助加热的情况下：COP＞2.5得5分，2.5≥COP＞2.2得3分，2.2≥COP≥2.0得1分,COP＜2.0不得分（需要提供具备CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章）。

3.投标供应商所投空气能热泵机组噪音≤60分贝的得3分，≤62分贝的得2分，≤65分贝的得1分，不满足得0分。
4.投标供应商所投空气源热泵热水系统具有动态节能运行的预测和控制技术的得2分，满足其中一项的得1分，不满足不得分。

5.投标供应商所投型号热泵产品是一级能效优质产品得3分，其他不得分（提供对应型号国家能效标识网查询截图）。

（备注：3-5须提供相关证明资料复印件并加盖投标供应商公章，未提供不得分。中标后签订合同前提供厂家盖章证明文件）

	设计方案
	6分
	根据热水系统设计方案，从设计依据、设计说明、主要设备配置选型、设备图文及性能参数、保温措施、噪音处理、淋浴房内设施等方面进行阐述。评委根据投标供应商提供的设计方案进行综合性评审：
1.设计方案完整性、针对性强、完全结合现场实际情况的得6分； 
2.设计方案完整性、针对性较强，能满足现场实际情况的得4分；

3.设计方案完整性、针对性一般，能满足现场实际情况的得2分； 
4.设计方案完整性、针对性较差，不能满足现场实际情况的得1分； 
5.未提供不得分。

	施工方案


	8分
	根据热水系统施工方案，从工期计划安排、施工进度保障、施工质量保证、安全施工措施、施工期间应急预案、噪音处理、淋浴房内设施等综合考虑比较。评委根据投标供应商提供的设计方案进行综合性评审： 
1.施工方案完整性、针对性强、完全结合现场实际情况的得8分； 
2.施工方案完整性、针对性较强，能满足现场实际情况的得6分；
3.施工方案完整性、针对性一般，能满足现场实际情况的得3分； 
4.施工方案完整性、针对性较差，不能满足现场实际情况的得1分； 
5.未提供不得分。

	运营管理与售后服务方案


	6分
	包含设备运行管理方案（含管理制度）、经营方案、维保措施、卫生服务、传染病防控、应急预案等，每项方案完整、能满足本项目需求得1分，否则不得分，本项最高得6分。

	
	6分
	投标供应商应为本项目配备不少于3人的实施运营团队，团队成员具有低压电工证（中级及以上）、建造师资质（二级及以上）的，每提供一个得2分，最高得6分。提供以上人员相关证书及2023年1月至2023年7月任意一个月的社保证明复印件加盖公章，提供不全或不提供均不得分。

	
	3分
	在满足采购人需求的基础上，提供更高的服务标准和更多服务承诺，能为采购人提供洗浴服务之外的文化建设、绿色环保、奖助学等非商业性活动，且方案合理、可行，由评标委员会依据少数服从多数的原则确定得分，每提供1项得1分，最高得3分。


（四）价格分：30分
1.洗浴热水单价50元/吨。低于或高于这个单价的视为废标。

2.洗浴热水管理费(供应商向学校缴纳管理费)的费率以营业收入的10%为基准价。报价低于基准价的作废标处理；报价等于基准价的得0分；与基准价相比，报价每增加1个百分点得1.5分，最高得分30分（以增加1个百分点为最小报价单位。举例说明：如管理费报价为22%，则报价比基准价高出12个百分点，得分为12*1.5=18分，以此类推）。

（五）成交供应商的确定
磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

综合评分最终分数相同时，拟定技术得分高的单位为本项目第一中标候选人，如果以上两个条件仍然相同，则现场抽签决定本项目第一中标候选人。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

成交供应商无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格、或不能履约等，采购人可以按照评审委员会评审结果，按综合得分从高向低排序，由其他成交候选人递补，或重新组织采购。

（六）采购人代表宣布评审结果。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通职业大学网站公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：0513-55887688。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.符合投标供应商资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.提供营业执照副本复印件并加盖公章；
5.具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质且同时具有企业安全生产许可证证书。

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.商务部分正负偏离表（格式见附件4）；

2.技术部分正负偏离表（格式见附件5）；
3.主要材料设备品牌响应一览表（格式见附件6）

4.业绩、方案等；

5.为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

6.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格文件

1.报价总表（格式见附件7）； 

附件1

符合投标供应商资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

主要材料设备品牌响应一览表

	序号
	材料设备名称
	品牌范围
	所投品牌

	1
	机组循环泵（含增压泵）
	南方、威乐、格兰富
	

	2
	变频器
	西门子、ABB、施耐德
	

	3
	供水泵
	南方、威乐、格兰富
	

	4
	热水计量系统
	凯路、中卡、紫宇
	

	5
	管道及配件
	中材、强荣、公元、联塑
	

	6
	阀门
	冠龙、埃美柯、良工
	

	7
	电线电缆
	江南、远东、上上
	

	8
	控制元件
	德力西、正泰、施耐德
	

	9
	花洒
	箭牌、九牧、法恩莎、恒洁
	


供应商（盖法人章）：                     

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     

日 期：                    
附件7  

报价总表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	磋商服务名称
	磋商报价

	洗浴热水
	小写： 50  元/吨（人民币）

	洗浴热水管理费（供应商向学校缴纳的管理费费率）
	费率：        %


日期：

填写说明：

1.报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2.洗浴热水单价为50元/吨。低于或高于这个单价的视为无效标。

3.填报的洗浴热水管理费不得低于营业收入的10%，低于营业收入的10%按无效标处理。

附件8
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



