


（七）安装施工要求（增加第11条，内容如下）
11.成交供应商须根据宿舍楼分布图和机组安装参考图提示，安装空气源热泵机组，具体需现场踏勘后优化设计，并体现在设计和安装方案中。现场踏勘联系人徐老师13962980630。
[image: image1.png]



调整后的商务技术分评审标准：

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	项目
	满分值
	评分细则

	投标供应商实力


	12分
	1.投标供应商通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，且在有效期内，每有一证得2分，最高得6分。

2.热水管理平台获得有效期内的公安部信息系统安全等级保护备案证明的得3分，未提供不得分。须提供相应证书复印件及查询截图证明。
3.水控计费系统完成教育移动互联网应用程序（教育APP）备案，且在有效期内得3分，未提供不得分。须提供相应证书复印件及查询截图证明。

以上证书需提供证书复印件并加盖投标供应商公章，原件备查。

	同类业绩


	10分
	投标供应商提供自 2020 年1月以来（以合同签订日期为准）、服务主体为高校学生的热水洗浴项目的合同，每有一个得2分,最高10分。 
注：同一单位只能作为一个业绩。投标时需提供合同复印件及一个结算周期的结算发票等相关证明材料，并加盖投标供应商公章。

	热泵机组、设备技术要求及制造商实力
	17分
	1.投标供应商所投空气能热泵机组标准工况下（干球温度20℃,湿球温度15℃，出水水温55℃）：COP＞4.8得6分，4.8≥COP＞4.7得5分，4.7≥COP＞4.6得4分，4.6≥COP≥4.5得3分，4.5≥COP≥4.4得1分，COP＜4.4不得分。（需要提供具备CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）

2.投标供应商所投空气能热泵机组在环境干球温度≤-10℃、没有辅助加热的情况下：COP＞2.5得5分，2.5≥COP＞2.2得3分，2.2≥COP≥2.0得1分,COP＜2.0不得分。（需要提供具备CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章）。

3.投标供应商所投空气能热泵机组噪音≤60分贝的得3分，≤62分贝的得2分，≤65分贝的得1分，不满足得0分。
4.投标供应商所投型号热泵产品是一级能效优质产品得3分，其他不得分（提供对应型号国家能效标识网查询截图）。

（备注：3-4须提供相关证明资料复印件并加盖投标供应商公章，未提供不得分。中标后签订合同前提供厂家盖章证明文件）

	设计方案
	7分
	根据热水系统设计方案，从设计依据、设计说明、主要设备配置选型、设备图文及性能参数、节能环保、保温措施、噪音处理、淋浴房内设施等方面进行阐述。评委根据投标供应商提供的设计方案进行综合性评审：
1.设计方案完整性、针对性强、完全结合现场实际情况的得7分； 
2.设计方案完整性、针对性较强，能满足现场实际情况的得5分；

3.设计方案完整性、针对性一般，能满足现场实际情况的得3分； 
4.设计方案完整性、针对性较差，不能满足现场实际情况的得1分； 
5.未提供不得分。

	施工方案


	9分
	根据热水系统施工方案，从工期计划安排、施工进度保障、施工质量保证、安全施工措施、施工期间应急预案、噪音处理、淋浴房内设施等综合考虑比较。评委根据投标供应商提供的设计方案进行综合性评审： 
1.施工方案完整性、针对性强、完全结合现场实际情况的得9分； 
2.施工方案完整性、针对性较强，能满足现场实际情况的得6分；
3.施工方案完整性、针对性一般，能满足现场实际情况的得3分； 
4.施工方案完整性、针对性较差，不能满足现场实际情况的得1分； 
5.未提供不得分。

	运营管理与售后服务方案


	6分
	包含设备运行管理方案（含管理制度）、经营方案、维保措施、卫生服务、传染病防控、应急预案等，每项方案完整、能满足本项目需求得1分，否则不得分，本项最高得6分。

	
	6分
	投标供应商应为本项目配备不少于3人的实施运营团队，团队成员具有低压电工证（中级及以上）、建造师资质（二级及以上）的，每提供一个得2分，最高得6分。提供以上人员相关证书及2023年1月至2023年7月任意一个月的社保证明复印件加盖公章，提供不全或不提供均不得分。

	
	3分
	在满足采购人需求的基础上，提供更高的服务标准和更多服务承诺，能为采购人提供洗浴服务之外的绿色校园等文化建设、捐资办学、奖助学等非商业性活动，且方案合理、可行，由评标委员会依据少数服从多数的原则确定得分，每提供1项得1分，最高得3分。






