
南通职业大学海门学院食堂电力增容项目

 询价文件

项目编号：ZRNT20230507
南通职业大学

2023年08月07日

第一部分 询价公告
项目概况

南通职业大学海门学院食堂电力增容项目的潜在供应商应在南通职业大学网站获取采购文件，并于2023年8月11日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20230507
项目名称：南通职业大学海门学院食堂电力增容项目
项目类型：工程
所属行业：电力

预算金额：19.964万元
最高限价：19.964万元，投标报价超过本项目最高限价按无效标处理。

合同履行期限：自项目中标签订合同后10日内完成。
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式见第三部分）。

（2）供应商必须具有有效的营业执照；

（3）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件

时间：2023年8月5日至2023年8月10日

方式：南通职业大学网站自行下载采购文件。

四、响应文件提交

截止时间：2023年8月11日14点00分（北京时间）
递交地点：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦2107室，如有变动另行通知。
五、开启

时间：2023年8月11日14点00分（北京时间）
开标地点：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦2107室，如有变动另行通知。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称：南通职业大学

联系人：于老师

联系方式：15962949099

2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

经办人联系方式：王先生0513-55887688

第二部分  项目需求
采购人南通职业大学海门学院食堂电力增容项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式见第三部分）。

（2）供应商必须具有有效的营业执照；

（3）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.本项目不接受联合体投标。

二、项目需求

（一）项目地点：南通职业大学海门学院

（二）项目内容及说明：

1.各供应商自行现场踏勘估计工作量，未到达现场踏勘的供应商不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求；现场踏勘所产生的费用由各投标供应商自理。投标人如需踏勘现场或对上述采购项目有何疑问可通过下面方式联系，联系人：于老师；联系电话：15962949099。

2.南通职业大学海门校区食堂增设电缆，主电缆线由海门学院配电间后墙沿篮球场西侧草地向北至食堂西侧二楼楼梯间配电柜（配电柜为新增设）总长度约210米。根据采购人要求开凿铺设主电缆，开凿深度约70CM,宽度约25CM，开凿下垫10CM黄沙，铺完电缆后再覆10CM黄沙，上盖砖块保护。其中20米为混凝土开挖路面，电缆需穿镀锌管保护，在原混凝土路面开凿部分，施工结束后须用混凝土恢复开凿部分，混凝土铺设厚度为30CM。地面上二楼新安装配电柜，电缆需穿镀锌管或桥架，电缆不得外露。具体根据采购人的现场需求进行施工。

3．食堂二楼新配电柜至操作间（灶台北）安装新配电箱，铺设电缆线长度约50米，要求悬挂桥架连接（原有部分可利用）；原二楼食堂在一楼配电柜的电缆更换新电缆（约10米），至二楼新安装配电柜内，使一楼二楼供电分开。

4.工程所需的材料品牌及规格要求，详见工程量清单。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电缆
	m
	210
	YJV22-4*185+1*95

铠装铝电缆；建议品牌：江杨.金联宇.杨帆.沪一

	2
	电缆
	m
	10
	YJV-4*95+1*50

铠装铝电缆；建议品牌：江杨.金联宇.杨帆.沪一

	3
	电缆
	m
	50
	YJV-4*70+1*35

铠装铝电缆；建议品牌：江杨.金联宇.杨帆.沪一

	4
	配电箱
	台
	1
	非标箱700*900*250

	5
	配电柜
	台
	1
	落地箱1800*800*400

	6
	桥架
	米
	15
	

	7
	镀锌钢管
	米
	20
	适配电缆

	8
	辅材
	项
	1
	主开关630A一只；配电箱及配电柜等各类开关根据现场需求。建议品牌：德力西、正泰、西门子

	9
	人工费
	项
	1
	电缆敷设.电缆头制作安装.直埋电缆挖回土及挖机费用等。


备注：

①投标前供应商需自行勘察现场，谨慎报价，工程量和价格的风险均由成交供应商承担，投标报价包含完成本项目的全部内容，结算时合同总价不调整。

②关于“建议品牌”：本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品。投标供应商提供非“建议品牌”产品竞标的，须提供相关第三方检测机构出具的《产品检测报告》、《技术白皮书》及《生产许可证》”（加盖红章）等证明文件，当评标小组三分之二的评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

5.根据采购人要求及相关施工规范，铺设电缆、配电箱改造及各类设施设备。

6.完成施工后清理现场，保证各项电力设施的正常运行。

7.成交供应商如在施工过程中发生意外事故及人身伤害事故，一切责任由成交供应商自行负责，与采购人无关。

8.成交供应商在施工前，需要出具报价品牌物料的合格证或检验报告，经采购人认可后施工。如出现与报价品牌不符或出现质量问题，产生的一切后果由成交供应商自行承担。

（三）报价要求

本项目为固定总价报价，结算时价格一律不调整。本次报价包括完成本项目工作所需的一切人工、材料、制作、安装、维修、设备工具、交通、运输、劳保、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付任何费用。

（四）商务要求

1.签定合同日期：自招投标办公室中标（成交）通知书发出之日起3个工作日内按时签约。

2.自项目中标签订合同后10日内完成；
3.质保期：2年，验收合格之日起算。

4.付款方式：验收合格即支付中标价的80%，无质量问题，一年后付清20%余款。
二、开标、评标

1.时间：2023年8月11日14点00分。

2.地点：南通市崇川区工农南路88号海外联谊大厦2107室。

3.评审流程：评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，按供应商评审价由低到高排序，推荐前三名为成交候选人，排名第一的为第一成交候选人，即为本项目的中标人，其投标价为本项目中标价,评审价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4.政府采购政策功能落实

4.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业工程给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

4.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）。

4.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标委员会负责具体评标事务。

三、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

3.本次招标收取标书工本费300元/份，在提交投标响应文件时付给代理机构。

4.本项目招标代理费按3000元计收,评委费按实收取，由成交供应商支付，投标供应商报价时应综合考虑在报价内（不单列）。

代理费、评委费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费、评委费不予退还。

四、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件

（1）投标供应商符合本项目投标供应商资格要求的承诺函（格式见第三部分）；

（2）提供营业执照复印件加盖公章；

（3）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式见第三部分）；
（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式见第三部分）。

B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于人工、材料、制作、安装、维修、设备工具、交通、运输、劳保、、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。
1.报价总表（格式见第三部分）；

2.小型、微型企业声明函（如有、格式参见附件）

3.残疾人福利性单位声明函（如有、格式参见附件）

4.监狱和戒毒企业证明材料（如有、格式参见附件）

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、 “商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

五、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

六、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

七、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.依据《政府采购非招标采购人式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购人式采购，采购货物的，还可以采用询价采购人式。

八、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

九、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

4.成交供应商无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，采购人可以按照评审委员会评审结果，按排名由其他成交候选人递补，或重新组织采购。
第三部分  响应文件组成
（一）资格审查文件相关的格式文件及表格
1.法定代表人身份证明

               ：

          先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

2.法定代表人授权委托书

               ：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

委托代理人身份证号：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人及委托代理人两个人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.投标供应商符合本项目投标供应商资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标供应商资格要求做出如下承诺：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通职业大学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

                  日期：

（二）价格标响应文件相关格式

1.价格标响应文件

	项目名称
	投标报价
	项目完成时间
	付款方式

	南通职业大学海门学院食堂电力增容项目
	大写：    元    

小写：    元  
	完全响应询价文件要求
	完全响应询价文件要求的付款方式


（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）报价大小写要一致，如不一致以大写为准。

供应商名称：（盖章）             

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

2.投标报价单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合价（元）
	投标品牌

	1
	电缆
	m
	210
	　
	　
	

	2
	电缆
	m
	10
	　
	　
	

	3
	电缆
	m
	50
	　
	　
	

	4
	配电箱
	台
	1
	　
	　
	

	5
	配电柜
	台
	1
	　
	　
	

	6
	桥架
	米
	15
	
	
	

	7
	镀锌钢管
	米
	20
	
	
	

	8
	辅材
	项
	1
	
	
	

	9
	人工费
	项
	1
	　
	　
	

	合计（元）
	大写：
小写：


投标人全称（公章):

授权代表签字：

备注：

1、本报价单统一以人民币“元”为报价单位。

2、所有报价不得缺项，否则为废标。

3、报价可精确到整数位，不保留小数。

4、如模糊不清则视为无效。

5、报价包含人工费、材料费（含辅材）、设备费、机械费、管理费、临时设施费、质保期维护费、交通、运输、劳保、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用结算时一律不作调整。
3.小微企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的小微企业承建。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为   
万元，资产总额为 
  万元，属于        （小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大、中企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

          日期：

4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       供应商全称（盖章）：

              日  期：

5.监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
4

